编制说明的内容

- 工作简况

- 内容来源

- 随着建筑产业现代化大背景的不断推动，装配式建筑、绿色建筑等越来越成为下一代建筑发展的方向，而建筑模块化过程中，接缝以及不同材料的粘接界面会大量增加，然而接缝和粘接界面的密封、粘接性能、防水、气密性能以及规范化使用鲜有研究。国标GB/T 51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》第6章外围护系统设计6. 1. 9中对外墙板接缝材料的规定：①接缝处应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水设计；②接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层面位移、温度变形等因素综合确定；所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求；接缝材料应与外墙板具有相容性；外墙板在正常使用下，接缝处的弹性密封材料不应破坏；对外墙板接缝材料进行详细介绍，并对接缝的设计、施工和验收进行说明；以及，JGJ 1-2014《装配式混凝土结构技术规程》中4.3 其他材料中指出：密封胶应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶应具有防霉、防水、防火、耐候等性能；同时指出该规程仅对密封胶提出最基本的、定性的要求。

本规程的目标恰是为了补充国家和行业标准中对于密封胶如何应用的空白，指导硅酮和改性硅酮密封胶的合理和规范化应用。

主要编制依据有以下标准：

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030—2022

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《石材用建筑密封胶》GB/T 23261

《建筑用阻燃密封胶》（SR类）GB/T 24267

《中空玻璃用弹性密封胶》（SR类）GB/T 29755

《建筑胶粘剂有害物质限定》GB 30982

《建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶》JG/T 471

《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881

《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882

《金属板用建筑密封胶》JC/T 884

《建筑用防霉密封胶》JC/T 885

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

《道桥嵌缝用密封胶》JC/T 976

- 主要工作过程

1）编制工作基础

山西省建筑科学研究院有限公司从事有机硅新材料的研究六年时间，开发出装配式建筑用防水粘接密封胶、玻璃幕墙密封胶、建筑装饰装修粘接密封胶、道路桥梁伸缩缝密封胶等系列化产品。通过研究原料优选、用量和组份配比及性能测试，分析各个因素对密封胶固化性能、力学性能、粘接性能、热力学等性能的影响，得到性能优良、施工方便的市场化产品；产品性能满足标准要求。绿色环保，免除底涂；改善了密封胶的耐久性能。

2）取得研究成果和转化应用情况

标准在山西省住建厅科技计划项目科研项目的基础上，获得授权发明专利两项，发表学术论文一篇，已完成验收。研究项目完成以后建立了产品中试生产线一条，并且通过生产，产品在工程项目中推广使用。

3）重点解决的问题

加强了与施工企业的沟通，在应用研究方面加大了调研力度，了解在工程实际应用过程中的实际难点和痛点，找到本标准的行业创新点，解决工程应用中的实际问题。

- 主要起草人及工作分工

根据山西省防水保温行业协会《关于发布2023年度山西省防水保温行业协会团体标准编制计划的通知》（晋防水保温协发〔2023〕4 号）要求，由山西省建筑科学研究院集团有限公司标准主编人李绩等组建的规程编制组，经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。期间得到了审查组组长哈成德的大力支持以及其他专家组老师桑颖慧、杜艳哲、杜红秀、王荣香和防水协会秘书长王芳芳的鼎立协助，得以完成本标准。

- 标准主要技术内容

本标准适用于装配式建筑中混凝土与混凝土或混凝土与钢接缝处密封胶、门窗用密封胶、玻璃幕墙用密封胶、装饰装修用密封胶及其光伏屋面用密封胶等的选用、设计、施工、验收和维护，开展密封胶在相关领域的应用研究。

为规范硅酮和改性硅酮建筑密封胶在建筑工程中应用，开展技术先进性、安全适用性，经济合理性，确保质量性等方面的研究。

开展硅酮类和改性硅酮类建筑密封胶在建筑构件、组件及装置中的接缝密封设计和施工的研究。

关键理论、核心技术指标主要包括：

1.总则（3条）2.术语（13条）3.建筑密封胶（9条）4.接缝密封设计5.接缝密封施工  附录A  密封胶进场检验要求附录B  位移接缝密封工艺质量控制检测方法

三、采用国际标准的程度及水平的简要说明；

- 日本《建筑工事标准式样书·防水工事》JASS8标准中不仅规定了密封胶的伸缩变形能力，也规定了密封胶的剪切变形能力，而且考虑短期效应，美国ASTM C1472-2016标准基于勾股定理计算剪切变形时的接缝宽度。由于我国目前对密封胶剪切能力的试验研究较少，密封胶标准中缺乏对剪切变形率的具体要求，本标准参考ASTM标准给出了密封胶受剪变形情况下接缝宽度计算方法。

四、重大分歧意见的处理经过和依据；

无

五、其它应予说明的事项。

无